## Slide 2
目录
CONTENTES
2、学校防火常识
1、消防基本知识
3、家庭防火常识
4、电器火灾预防
https://www.PPT818.com/

## Slide 3
PART 01
消防基本知识
WORK REPORT BUSINESS REPORT GENERAL BUSINESS STYLE MONTHLY REPORT ANNUAL REPORT BUSINESS PLAN PROJECT PLAN PROJECT REPORT COMPLETION REPORT

## Slide 4
消防基本知识
BASIC KNOWLEDGE OF FIRE PROTECTION
A类火灾：指固体物质火灾，如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。
B类火灾：指液体火灾和可熔化的固体火灾，如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。
C类火灾：指气体火灾，如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。

## Slide 5
消防基本知识
BASIC KNOWLEDGE OF FIRE PROTECTION
消防管理现状
企业基层单位和领导缺乏消防安全意识
基层消防人员的专业素质低
消防管理难度不断增加
在很多企业中，因为疏忽消防管理工作，导致对其投入很少
对消防人员的教育和培训也很少，这就导致他们的专业能力低
容易产生消极，不能做好消防安全工作。

## Slide 6
消防基本知识
BASIC KNOWLEDGE OF FIRE PROTECTION
火警电话的号码是119。这个号码应当牢记，在全国任何地区，向公安消防部门报告火警的电话号码都是一样的.
发现火灾，可以打电话直接报警。家中没有电话的，要尽快使用邻居、电话亭或者附近单位的电话报警；
打电话报警一定要想法先让自己冷静镇定，以免慌慌张张，说话前言不搭后语，延长时间。
报警以后，最好安排人员到附近的路口等候消防车，指引通往火场的道路
消防小知识

## Slide 7
PART 02
学校防火常识
WORK REPORT BUSINESS REPORT GENERAL BUSINESS STYLE MONTHLY REPORT ANNUAL REPORT BUSINESS PLAN PROJECT PLAN PROJECT REPORT COMPLETION REPORT

## Slide 8
学校防火常识
BASIC KNOWLEDGE OF FIRE PROTECTION
迅速撤离法
当进入公共场所时，要留意其墙上、门上、转弯处设置的疏散指示标志，一旦发生火灾，按疏散指示标志方向迅速撤离。
低身前进法
由于火灾发生时烟气大多聚集在上部空间，因此在逃生过程中应尽量将身体贴近地面匍匐或弯腰前进。
毛巾捂鼻法
火场上的烟气温度高、毒性大，吸入后很容易引起呼吸系统灼伤或人体中毒。疏散中应用浸湿的毛巾捂住口鼻，以起到降温及过滤的作用。
1
2
3

## Slide 9
学校防火常识
BASIC KNOWLEDGE OF FIRE PROTECTION
要弄熄火柴梗，把烟头掐灭在烟灰缸内，不在床上沙发上吸烟。
要及时关闭电源开关及煤气、液化气总阀门。外出时，临睡前熄灭室内火种。
要确保走道、楼梯的畅通，不在楼层通道和安全出口处堆物封堵。
要教育小孩不要玩火，不要玩弄电器设备。
要在规定区域内安全燃放烟花爆竹。
不乱接乱拉电线，防止超负荷用电。

## Slide 10
学校防火常识
BASIC KNOWLEDGE OF FIRE PROTECTION
认识消防器械
灭火器
消防栓
如发生火灾，请马上拨打火警电话“119”
Notes: https://www.ypppt.com/

## Slide 11
PART 03
家庭防火常识
WORK REPORT BUSINESS REPORT GENERAL BUSINESS STYLE MONTHLY REPORT ANNUAL REPORT BUSINESS PLAN PROJECT PLAN PROJECT REPORT COMPLETION REPORT

## Slide 12
家庭防火常识
BASIC KNOWLEDGE OF FIRE PROTECTION
01
02
发生火灾时，不要盲目慌乱的择路而逃，更而是要冷静下来观察火势、火源寻求逃生路线。
如逃生必经路线充满烟雾，要用湿毛巾或衣物捂住脸部，防止或减少吸入有毒烟气，并降低姿势或葡匐在地前进。

## Slide 13
家庭防火常识
BASIC KNOWLEDGE OF FIRE PROTECTION
B
火灾种类
A
C
D
E
普通火灾：凡由木材、纸张、棉、布、塑胶等固体物质所引起的火灾。
油类火灾：凡由引火性液体及固体油脂物体所引起的火灾，如汽油、石油、煤油等。
气体火灾：凡是由气体燃烧、爆炸引起的火灾都称为气体火灾，如天然气、煤气等。
金属火灾：凡钾、钠、镁、锂及禁水物质引起的火灾。
电气火灾：凡是由电器走火漏电打火引起的火灾称为电气火灾。

## Slide 14
家庭防火常识
BASIC KNOWLEDGE OF FIRE PROTECTION
0 1
0 2
0 3
0 4
家庭防火
一查设施器材
禁损坏挪用
二查通道出口
禁锁闭堵塞
三查照明指示
禁遮挡损坏
四查装饰装修
禁易燃可燃

## Slide 15
PART 04
电器火灾预防
WORK REPORT BUSINESS REPORT GENERAL BUSINESS STYLE MONTHLY REPORT ANNUAL REPORT BUSINESS PLAN PROJECT PLAN PROJECT REPORT COMPLETION REPORT

## Slide 16
电器火灾预防
BASIC KNOWLEDGE OF FIRE PROTECTION
当前，随着经济的发展，也出现了各种各项的新型材料和技术，电器的使用方式及位置不断扩大，这些都给电器消防管理工作带来很多的挑战。
电器火灾预防

## Slide 17
电器火灾预防
BASIC KNOWLEDGE OF FIRE PROTECTION
01
电器防火
电气设备由于受潮及烟薰,绝缘能力降低,拉开开关时要使用绝缘工具。
02
电器防火
发生火灾时要首先切断电源以免触电,避免电气设备与线路短路扩大。
03
电器防火
剪断电线时,不同线路应在不同部位剪断,以免发生两相或三相短路,架空线路在支持物件附近断开。
04
电器防火
带电线接地时应设警戒区域,防止人员进入而触电。

## Slide 18
电器火灾预防
BASIC KNOWLEDGE OF FIRE PROTECTION
0 1
0 2
0 3
0 4
不玩火、不随意摆弄电器设备
不可以将烟蒂、火柴杆等火种随意扔在废纸篓内或可燃杂物上，不要躺在床上或沙发上吸烟。
在五级以上大风天或高火险等级天气，禁止使用以柴草、木材、木炭、煤炭等为燃料的用火行为
家或入睡前，必须将用电器具断电、关闭燃气开关、消除遗留火种，用电设备长期不使用时，应切断开关或拔下插销。

## Slide 19
电器火灾预防
BASIC KNOWLEDGE OF FIRE PROTECTION
发现着火要大声呼救并迅速打火警电话119。
01
扑灭火苗要就地取材，如毛毯、棉被罩住火焰，然后将火扑灭。
02
及时用面盆水桶等装水灭火，或利用楼层内的灭火器及时扑灭火源。
03
电器着火怎么办