## Slide 1
enterprise safety power management training enterprise safety power training enterprise safety enterprise safety
安全用电
202X
企业安全用电管理培训
宣讲人：小Q 时间：20XX.XX
SAFE USE OF ELECTRICITY

## Slide 2
目录
触电的危害
01
02
触电的方式
03
04
用电预防措施
触电急救
时间就是生命
05
06
安全自省五步法
07
安全用电常识

## Slide 3
01
第一部分
触电的危害
enterprise safety power management training enterprise safety
power management training enterprise safety

## Slide 4
碰到带电的导线，电流就要通过人体这就叫触电。触电对于人的身体和内部组织就能造成不同程度的损伤。这种损伤分电击和电伤两种
触电危害
指电流通过人体时，使内部组织受到较为严重的损伤。电击伤会使人觉得全身发热、发麻，肌肉发生不由自主的抽搐，逐渐失去知觉，如果电流继续通过人体，将使触电者的心脏、呼吸机能和神经系统受伤，知道停止呼吸，心脏活动停顿为死亡。
什么叫触电
什么是电击

## Slide 5
什么是
电伤
电流对人体外部造成的局部损伤。
电伤从外观看一般有电弧烧伤、电的烙印和熔化的金属渗入皮肤等伤害
当人触电后，由于电流通过人体和发生电弧、往往使人体烧伤，严重时造成死亡

## Slide 6
02
第二部分
触电的方式
enterprise safety power management training enterprise safety
power management training enterprise safety

## Slide 7
单相触电是指当人体接触带电设备或线路中的某一相导体时一相电流通过人体经大地回到中性点，这种触电形式称为单相触电。
什么是单项触电
人体的不同部位分别接触到同一电源的两根不同相位的相线电流从一根相线经人体流到另一根相线的触电现象
什么是双相触电
如果人或牲畜站在距离高压电线落地点8～10米以内。就可能发生触电事故
这种触电叫做跨步电压触电
什么是高压跨步触电
高压电弧触电是指人靠近高压线(高压带电体),造成弧光放电而触电.电压越高,对人身的危险性越大.
什么是高压电弧触电

## Slide 8
03
第三部分
用电预防措施
enterprise safety power management training enterprise safety
power management training enterprise safety

## Slide 9
思想重视,自觉提高安全用电意识和觉悟坚持“安全第一，预防为主”的思想确保生命和财产安全，从内心真正的重视安全，促进安全生产。
不私自拉线与违章使用电器不可令电源超负荷工作.保持绝缘部位干燥,使用金属外壳的电器一定要接地,由专业电工定期检查及维修电器、电闸及插座不能私拆灯具开关、插座等电器设备
不要使用灯具烘烤衣物或挪作其它用途；当漏电保护器（俗称漏电开关）出现跳闸现象时，不能私自重新合闸
确保电器设备良好散热如电视机、电热开水器、电脑、音响等，不能在其周围堆放易燃易爆物品及杂物、防止因散热不良而损坏设备或引起火灾

## Slide 10
移动电器设备时，必须切断电源
避免扩大故障范围和发生触电事故
02
04
03
01
发现电线破损要及时更换或用绝缘胶布扎好
发现电器设备冒烟或闻到异味（焦味）时，要迅速切断电源通知电工检查和维修
操作者在电工维修设备的时侯，不能擅自 离开，要进行监护等待维修完毕后的试车。

## Slide 11
熟悉自己生产现场或宿舍主空气断路器（俗称总闸）位置（如车间、施工现场、办公室、宿舍等），一旦发生火灾、触电或其它电气事故时，应第一时间切断电源,避免造成更大的财产损失和人身伤亡事故。
珍惜电力资源，养成安全用电和节约用电的良好习惯，当要长时间离开或不使用时，要确定切断电源（特别是电热电器）的情况下才能离开。

## Slide 12
04
第四部分
触电急救
enterprise safety power management training enterprise safety
power management training enterprise safety

## Slide 13
触电急救应分秒必争，一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救
坚持不断地进行，同时及早与医疗急救中心联系，争取医务人员接替救治
在医务人员未接替救治前，不应放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现
擅自判定伤员死亡，放弃抢救只有医生有权做出伤员死亡的诊断
与医务人员接替时，应提醒医务人员在触电者转移到医院的过程中不得间断抢救
发现有人触电应迅速使触电者脱离电源，可用带绝缘手柄的工具切断电源

## Slide 14
用干燥工具挑开触电者身上或身下的电源线，以下三点需要注意
切勿用潮湿的物件搬动电者
01
切勿用手触及带电者
02
切勿用潮湿的工具或金属物拨开电线
03
将触电者移到通风干燥处，解开紧身衣服，检查触电者的口腔，清理口腔的粘液，如有假牙，则取下。就地抢救，如呼吸停止，采用口对口人工呼吸抢救，若心脏停止跳动或不规则颤动，可进行人工胸外挤压法抢救。不能无故中断

## Slide 15
01
打电话呼叫
救护车
02
自己车送医院时触电者应平躺与车上，不要蜷曲
03
尽快送往医院，途中应继续抢救

## Slide 16
05
第五部分
时间就是生命
enterprise safety power management training enterprise safety
power management training enterprise safety

## Slide 17
心搏骤停的严重后果以秒计算
10秒——意识丧失、突然倒地
30秒——“阿斯综合症”发作
60秒——自主呼吸逐渐停止
3分钟——开始出现脑水肿
6分钟——开始出现脑细胸死亡
8分钟——“脑死亡”
早评估病情、早呼救、早到达
心搏骤停1分钟内实施——CPR成功率＞90%
心搏骤停4分钟内实施——CPR成功率约60%
心搏骤停6分钟内实施——CPR成功率约40%
心搏骤停8分钟内实施——CPR成功率约20%
且侥幸存活者可能已“脑死亡”
心搏骤停10分钟内实施——CPR成功率几乎为0
每延误一分钟抢救成功率降低10%
心肺复苏成功率与开始CPR的时间密切相关

## Slide 18
06
第六部分
安全自省五步法
enterprise safety power management training enterprise safety
power management training enterprise safety

## Slide 19
01
我是否持有此项工作所要求的许可证或得到批准
02
我是否具备了从事此项工作所需的技能和知识
03
我是否对此项工作的风险进行了识别，并采取措施以保证自己安全
04
我是否检查过我的活动不会危及或影响其他人员的安全
05
我是否使用了正确的个人防护用品

## Slide 20
观察工作区域和环境
在你的脑子里确定如何实施这项工作
识别此项工作中的风险
识别此项工作中的风险
02
03
04
01

## Slide 21
针对你的工作可能产生的任何风险采取防范措施
回顾工作的有效性以及你使用的计划方法
你对此项工作是否感到安全
再作此项工作时，是否有改进之处
在你的脑子里，怎么采取防范措施
插座、插销等，必须保持完好、安全，不得破损

## Slide 22
07
第七部分
安全用电常识
enterprise safety power management training enterprise safety
power management training enterprise safety

## Slide 23
工厂、车间内的电气设备，不要随便乱动。自己使用的设备、工具，如果电气部分出了故障，不得私自修理也不得带故障运行，应立即请电工检修
自己经常接触和使用的配电箱配电板、闸刀开关、按钮开关、插座、插销以及导线等，必须保持完好、安全，不得破损或将带电部分裸露出来， 如有故障及时通知电工维修
工厂内的移动式用电器具，如座地式风扇、手提砂轮机、手电钻等电动工具都必须安装使用漏电保护开关，实行单机保护
使用的电气设备，其外壳按有关安全规程，必须进行防护性接地或接零。对于接地或接零的设施要经常进行检查。

## Slide 24
安全
用电
珍惜电力资源，养成安全用电和节约用电的良好习惯，一旦发生火灾、触电或其它电气事故时应第一时间切断电源
安全用电
要按操作规程正确地操作电器设备，不能将手或身体其他部位伸入运行中的设备机械传动位置
按规章操作

## Slide 25
enterprise safety power management training enterprise safety power training enterprise safety enterprise safety
安全用电
202X
企业安全用电管理培训
演示完毕感谢您的观看
SAFE USE OF ELECTRICITY